## 导入模板
区域 | 建筑名称 | 设备名称 | 登记数量 | 备注
海口冠军之家酒店 | 海口冠军之家酒店 | 火灾探测器 | 475
| 海口冠军之家酒店 | 手动报警按钮 | 50
| 海口冠军之家酒店 | 火灾报警控制器 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 消防联动控制器 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 信息显示/传输装置 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 接地装置 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 声光报警器 | 50
| 海口冠军之家酒店 | 消防水池 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 消防水箱 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 水泵接合器 | 4
| 海口冠军之家酒店 | 系统组件 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 阀门 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 泵房 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 稳(增）压泵及气压水罐 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 消防水泵及控制柜 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 室内消火栓 | 86
| 海口冠军之家酒店 | 启泵按钮 | 86
| 海口冠军之家酒店 | 联动控制功能 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 喷头 | 1623
| 海口冠军之家酒店 | 报警阀组 | 2
| 海口冠军之家酒店 | 末端试水装置 | 9
| 海口冠军之家酒店 | 水流指示器 | 9
| 海口冠军之家酒店 | 联动控制功能 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 气体灭火控制器 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 预制灭火装置 | 9
| 海口冠军之家酒店 | 启停按钮 | 2
| 海口冠军之家酒店 | 紧急启停按钮 | 2
| 海口冠军之家酒店 | 警示装置 | 2
| 海口冠军之家酒店 | 通风换气设备 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 联动控制功能 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 排烟风机 | 3
| 海口冠军之家酒店 | 排烟风机 | 6
| 海口冠军之家酒店 | 排烟阀 | 6
| 海口冠军之家酒店 | 控制柜 | 6
| 海口冠军之家酒店 | 疏散指示标志 | 174
| 海口冠军之家酒店 | 应急照明灯 | 239
| 海口冠军之家酒店 | 应急广播设备 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 功放 | 2
| 海口冠军之家酒店 | 扬声器 | 229
| 海口冠军之家酒店 | 消防电话分机 | 5
| 海口冠军之家酒店 | 防火门 | 81
| 海口冠军之家酒店 | 防火封堵 | 1
| 海口冠军之家酒店 | 灭火器 | 172
海口海洋之星酒店 | 海口海洋之星酒店 | 火灾探测器 | 335
| 海口海洋之星酒店 | 手动报警按钮 | 57
| 海口海洋之星酒店 | 火灾报警控制器 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 消防联动控制器 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 信息显示/传输装置 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 接地装置 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 声光报警器 | 57
| 海口海洋之星酒店 | 消防水池 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 消防水箱 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 水泵接合器 | 4
| 海口海洋之星酒店 | 系统组件 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 阀门 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 泵房 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 稳(增）压泵及气压水罐 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 消防水泵及控制柜 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 室内消火栓 | 60
| 海口海洋之星酒店 | 屋顶试验消火栓 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 启泵按钮 | 60
| 海口海洋之星酒店 | 联动控制功能 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 喷头 | 920
| 海口海洋之星酒店 | 报警阀组 | 2
| 海口海洋之星酒店 | 末端试水装置 | 12
| 海口海洋之星酒店 | 水流指示器 | 12
| 海口海洋之星酒店 | 联动控制功能 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 气体灭火控制器 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 预制灭火装置 | 10
| 海口海洋之星酒店 | 启停按钮 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 紧急启停按钮 | 2
| 海口海洋之星酒店 | 警示装置 | 2
| 海口海洋之星酒店 | 通风换气设备 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 联动控制功能 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 排烟风机 | 6
| 海口海洋之星酒店 | 控制柜 | 6
| 海口海洋之星酒店 | 疏散指示标志 | 85
| 海口海洋之星酒店 | 应急照明灯 | 88
| 海口海洋之星酒店 | 应急广播设备 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 功放 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 扬声器 | 45
| 海口海洋之星酒店 | 消防电话主机 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 消防电话分机 | 4
| 海口海洋之星酒店 | 防火门 | 52
| 海口海洋之星酒店 | 防火卷帘 | 2
| 海口海洋之星酒店 | 防火封堵 | 1
| 海口海洋之星酒店 | 灭火器 | 102
扬帆工场办公楼 | 扬帆工场办公楼 | 火灾探测器 | 209
| 扬帆工场办公楼 | 手动报警按钮 | 31
| 扬帆工场办公楼 | 声光报警器 | 31
| 扬帆工场办公楼 | 消防水池 | 1
| 扬帆工场办公楼 | 消防水箱 | 1
| 扬帆工场办公楼 | 水泵接合器 | 4
| 扬帆工场办公楼 | 系统组件 | 1
| 扬帆工场办公楼 | 阀门 | 1
| 扬帆工场办公楼 | 泵房 | 1
| 扬帆工场办公楼 | 稳(增）压泵及气压水罐 | 1
| 扬帆工场办公楼 | 消防水泵及控制柜 | 1
| 扬帆工场办公楼 | 室内消火栓 | 36
| 扬帆工场办公楼 | 屋顶试验消火栓 | 1
| 扬帆工场办公楼 | 启泵按钮 | 36
| 扬帆工场办公楼 | 联动控制功能 | 1
| 扬帆工场办公楼 | 喷头 | 987
| 扬帆工场办公楼 | 报警阀组 | 2
| 扬帆工场办公楼 | 末端试水装置 | 5
| 扬帆工场办公楼 | 水流指示器 | 5
| 扬帆工场办公楼 | 联动控制功能 | 1
| 扬帆工场办公楼 | 排烟风机 | 4
| 扬帆工场办公楼 | 控制柜 | 2
| 扬帆工场办公楼 | 疏散指示标志 | 84
| 扬帆工场办公楼 | 应急照明灯 | 120
| 扬帆工场办公楼 | 扬声器 | 42
| 扬帆工场办公楼 | 消防电话分机 | 3
| 扬帆工场办公楼 | 防火门 | 29
| 扬帆工场办公楼 | 防火封堵 | 1
| 扬帆工场办公楼 | 灭火器 | 72
海口人才公寓1#楼 | 海口人才公寓1#楼 | 室内消火栓 | 18
| 海口人才公寓1#楼 | 启泵按钮 | 18
| 海口人才公寓1#楼 | 灭火器 | 38
海口人才公寓2#楼 | 海口人才公寓2#楼 | 室内消火栓 | 18
| 海口人才公寓2#楼 | 启泵按钮 | 18
| 海口人才公寓2#楼 | 灭火器 | 36
海口人才公寓3#楼 | 海口人才公寓3#楼 | 室内消火栓 | 18
| 海口人才公寓3#楼 | 启泵按钮 | 18
| 海口人才公寓3#楼 | 灭火器 | 36